Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia do postępowania nr 23/2025

WNZAK/2025/11/00169

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym zakupu usług na remont rampy zjazdowej do garażu podziemnego w budynku siedziby EXATEL przy ul. Perkuna 47 w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy specyfikację przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Rodzaj prac i lokalizacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Jednostkowa wartość netto- w zł | Łączna wartość netto – w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | skucie istniejącej nawierzchni | m² | 28,050 |  |  |
|  | demontaż niedziałającej instalacji grzewczej (3 pętli/obwodów) | m² | 28,050 |  |  |
|  | wymiana odwodnienia liniowego (w obrębie bramy garażowej 1 szt. Oraz na łączeniu płyty betonowej wewnętrznej z posadzką przemysłowa garażu 1 szt.) | m | 2szt. x 5,1 |  |  |
|  | montaż nowoczesnej elektrycznej instalacji grzewczej rampy zjazdowej (najlepiej energooszczędnej – do 6 pętli/obwodów) | m² | 28,050 |  |  |
|  | wykonanie nowej nawierzchni betonowej ryflowanej | m² | 28,050 |  |  |
|  | wykonanie zabezpieczenia przeciwpoślizgowego | m² | 28,050 |  |  |
|  | utylizacja gruzu | m3 | max 6,0 |  |  |
| Powyższe winno być zgodnie z obowiązującymi technologiami wykonania danych elementów budowlanych. Warunek konieczny: realizacja w/w przedmiotu zamówienia do końca bieżącego roku. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY:

  - przedmiot Oferty powinien być zgodny ze Specyfikacją zawartą w powyższej tabeli oraz  zrealizowany  do końca bieżącego roku tj.2025 jako warunek konieczny

  - oferta powinna zawierać cenę (w tym ceny jednostkowe i całkowitą wartość oferty)

1.3. cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie jest uzależniona od żadnych innych warunków

1.4. Oferent jest związany Ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu na złożenie Oferty

2. OFERENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIE O AKCEPTAJI:

  - terminu płatności 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury

  - płatności na podstawie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, polega na rozdzieleniu kwoty płaconej przez jedną ze Stron na dwie części:

1) kwota netto trafiać będzie na rachunek bankowy Wykonawcy,

2) kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

2.2.1. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) lub innego narzędzia uznawanego przez organy podatkowe.

2.2.2. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, bez negatywnych konsekwencji (w szczególności nie będzie to opóźnienie ani zwłoka w płatności), w przypadku braku możliwości zrealizowania płatności na podstawie faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku nie przekazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego umożliwiającego odrębną płatność podatku VAT.

2.2.3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie ww. numeru rachunku bankowego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Przekazanie lub zmiana ww. numeru rachunku bankowego nie powoduje konieczności zawierania aneksu do Zamówienia.

2.2.4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Zamówienia.

  - kar umownych w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy

- ZŁOŻENIE OFERTY:

  - Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej do dnia 04 grudnia 2025r. do końca dnia. na adres email: oferty@exatel.pl . W tytule wiadomości należy umieścić zapis:

„Oferta dotycząca zakupu usług na remont rampy zjazdowej do garażu podziemnego w ramach postępowania zakupowego nr 23/2025 _ WNZAK/2025/11/00169”.

3.2. Oferta dostarczona Zamawiającemu po terminie składania nie będzie brana pod uwagę przez   Zamawiającego.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4. Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert i terminem ważności Oferty

- OCENA I PORÓWNANIE OFERT:

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie, a ich treść odpowiada wymaganiom określonym w przedmiocie zamówienia.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena  i termin wykonania/realizacji

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i formalnie

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych Ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen ofertowych.

  - Wszelkie próby wywarcia wpływu na Zamawiającego ze strony Oferenta przy ocenie
i porównaniu Ofert skutkować będą odrzuceniem Oferty tego Oferenta.

- PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA I SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ DO ODSTĄPIENIA OD ZAWARCIA UMOWY

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru żadnej ze złożonych Ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Oferentów żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

  - Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej Oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie Umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy.

| (miejsce, data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) |
| --- | --- | --- |